## Anschlussgesuch EEA
VSE, Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen, 5001 Aarau
Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) im Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz
1. Allgemeine Angaben
Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) | [9 empty] | FALSE
[7 empty] | Telefon: |  |  | FALSE
Fax:
[7 empty] | E-Mail: |  |  | FALSE
FALSE
Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr.
FALSE
FALSE
Name/Anschrift des ausführenden Unternehmens: |  |  |  | Sachbearbeiter | [5 empty] | FALSE
[7 empty] | Telefon: |  |  | FALSE
|  |  |  | Voraussichtliche Inbetriebnahme |  |  | Fax: |  |  | FALSE
E-Mail:
FALSE
2. Anlageart/Energieträger | [9 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
3. Betriebsart/Energieproduktion | [9 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
Max.Leistungsabgabe ans Netz |  |  |  | kW | Voraussichtliche Energierücklieferung |  |  |  |  | FALSE
Max. Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage |  |  |  | kW | im Winterhalbjahr (Okt. bis März) |  |  |  | kWh | FALSE
Vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr |  |  |  | h / a | im Sommerhalbjahr (April bis Sept.) |  |  |  | kWh | FALSE
4. Technische Angaben/Nenndaten | [9 empty] | FALSE
Gesamte installierte Leistung | Elettrica | elektrisch |  |  | kW | thermisch |  |  | kW | FALSE
[9 empty] | Stk. | FALSE
Panelfläche |  |  | m2 | Fabrikat/Typ |  |  |  | Nennleistung | kW | FALSE
Spannung | x |  | V | Scheinleistung |  |  | kVA | cos. j |  | FALSE
Kurzschlussleistung |  |  | kVA | Blindleistungskompensation |  |  | Verdrosselungsfrequenz |  | Hz | FALSE
5. Beilagen | [9 empty] | FALSE
FALSE
FALSE
6. Unterschrift des ausführenden Unternehmens | [9 empty] | FALSE
Ort |  |  |  | Datum |  |  | Unterschrift |  |  | FALSE
7. Entscheid des EVU | [9 empty] | FALSE
Bemerkungen: |  |  |  | Datum |  |  | Unterschrift |  |  | FALSE
8. Abnahmekontrollen
|  |  |  | Datum |  |  | Visum
Installationskontrolle nach NIV
Kontrolle Schutzkonzept
Betriebsbewilligung
Statistische Erfassung
VSE, 5000 Aarau; 2.24d-08
FALSE
EFH
MFH
Gewerbe
Industrie
Neuanlage
Umbau best. Anlage
Erzeugung nur Elektrizität
WKK-Anlage/BHKW
Wasserkraft
Erdgas
Sonne
Biogas
Dieselöl
Wind
Anlage dauernd mit dem Netz verbunden
Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden
Rücklieferung ins Netz
Rückliefermessung
WKK-Anlage
wärmegeführt
stromgeführt
Wechselrichter
Synchrongenerator
Asynchrongenerator
Schutzkonzeption
Kopie genehmigte ESTI-Vorlagen
Bewilligt
Bewilligt mit Massnahmen
Anzahl

## Rückseite EEA
Erläuterungen zum Anschlussgesuch für elektrische Energieerzeugungsanlagen
Allgemeines
Für den Anschluss mehrerer identischer EEA am gleichen Aufstellungsort genügt ein Anschlussgesuch. Das EVU kann bei Bedarf weitere Angaben einholen.
Das Anschlussgesuch ist einzureichen für:
EEA mit Leistungen über 3.3 kVA einphasig oder 10 kVA dreiphasig, für die Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungs-netz vorgesehen sind. Vorgängig ist dem Eidg. Starkstrominspektorat eine Vorlage zur Genehmigung einzureichen.
Hinweise zum Ausfüllen des Anschlussgesuchs:
Abschnitt 1
- | Das korrekte, vollständige Ausfüllen der Rubriken ermöglicht dem EVU die notwendigen Netzabklärungen und eventuell notwendige Massnahmen vorzukehren, die für einen sicheren Betrieb der EEA am Stromversorgungsnetz oder in der Kundenanlage erforderlich sind.
Abschnitt 2
- | Die Angaben werden für statistische Zwecke sowie für die späteren vertraglichen Regelungen benötigt.
Abschnitt 3
- | WKK - Anlagen können wärmegeführt oder stromgeführt betrieben werden. Bei wärmegeführten Anlagen wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Wärmemenge geregelt. Bei stromgeführten EEA wird die Leistung-sabgabe entsprechend der benötigten Strommenge geregelt.
- | Für die Angabe der maximalen Leistungsabgabe an das Stromversorgungsnetz ist zu berücksichtigen, dass der eigene Strombedarf an Wochenenden oder Feiertagen verschwindend klein sein kann, die EEA aber mit voller Leistung produziert.
- | Mit dem "maximalen Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage" ist die gesamte Leistung, die das EVU beim Ausfall der EEA dem Kunden zur Verfügung stellen muss anzugeben. Es muss berücksichtigt werden, dass bei einem Ausfall der EEA nicht die ganze Leistung derselben durch das EVU ersetzt werden muss, da bestimmte Verbraucher abgeschaltet werden, oder eine Rücklieferung in das Stromversorgungsnetz vorhanden war.
Abschnitt 4
- | In diesem Abschnitt werden je nach Anlagetyp, die entsprechenden Angaben benötigt.
Bei einer WKK-Anlage wird die maximale thermische "Wärmeleistung" bei Nennbetrieb verlangt.
Beim Wechselrichter wird für Photovoltaikanlagen aus statistischen Gründen zusätzlich die Panelfläche in m2 ver-langt.
Die Leistung der Blindleistungskompensation ist bei Asynchrongeneratoren und Anlagen mit Wechselrichtern anzu-geben.
Als Leistungsfaktor ist der cos j bei der Energie-Übergabestelle (Zähleranschlussklemmen) anzugeben.
Abschnitt 5
- | Das Schutzkonzept muss die Anforderungen des Abschnittes EEA der WV erfüllen.
- | Für die Dimensonierung der Schalter gibt Ihnen das örtliche EVU auf Anfrage die Netzkurzschlussleistung am Ver-knüpfungspunkt bekannt.

## Foglio2 (hidden)
FALSE | FALSE
no | no
FALSE | FALSE
no | no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no
FALSE
no